소방활동 자료조사서

문서번호	신당119안전센터-1456

담당자	2팀장	119안전센터장	결재
이재연	서유원	04/14 정은창

1. 일반현황

대상명	파인힐스 (정진형 건물)	위 치	중구 동호로8나길15 (신당동349-216)		전 화	*************
관계인	정진형	소방안전관 리 자	하주연	상 주 인 원	25	수 용 인 원	130
주용도	근린생활시설	취 약 장 소		-1층 음식점.2 보일러실
건 물 구 조	양식 철근조 스라브가 콘크리트조 4/1층 1동 건축면적 : ㎡ 연 면 적 : 724.75㎡
특 이 사 항	원룸 1~4층(19가구).지하층까페.주차장

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 연결살수 설비 - 송수구 위치, 사용가능 여부	- 스프링클 송수구 건물 좌측에 설치됨
연소확대요인	○ 연소우려상황 - 인접건물과의 거리	- 연소확대우려 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물,독극물,폭발물 등 유해물질 ○ 특수가연물질 및 기타 가연성물질	- 해당사항 없음
화기취급상황	○ 화기취급, 장소, 용도	- 도시가스 난방.취사사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량진입 및 현장부서 장애요인 ○ 특수차 활용여부	- 소방차량 및 특수차량 부서 가능함
긴급 통행	○ 교통외 비상용 도로 ○ 빈공터 등	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 연소범위 및 예상 피난범위 ○ 인명구조 및 피난통로 상황	피난계단 이용 요구조자 안전하게 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	○ 위치,대수,속도,승차인원 ○ 사용가능 여부	- 일반승강기 1대 설치됨
소화용수시설	○ 공설, 사설수리 - 위치,종류,관리상태 등	- 주변 공설소화전 사용 가능함
기타 조치사항	○ 기타 특이사항	- 현지관계인에게 화재시 인명대피 및 신고요령 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2016년 04월 13일

조사자 소속 : 계급 소방위   성 명  이 재 연(인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2