	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재방어 검토회의 결과 보고(중계로14길51 노원청소년쉼터 공사장)

1. 검토회의

- 일     시 : 2016. 4. 13(수)  14:00 ~ 14:30

- 참석인원 : 16명

2. 화재발생 현황

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2016.4.9	14:14	14:14	14:19	14:35

가. 시 간

위 치	건 물 구 조	용 도
노원구 중계동 93-28 노원구청소년 쉼터	양식 철근콘크리트조 1층 1동 연면적 266.56㎡	공사장(수련시설)

나. 장 소

다. 원인 및 개요 : 공사장 2층 외벽에서 화재발생

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 총 3,105천원(부동산 3,105천원, 동산  천원)

3.출동인원 및 장비

1) 인 원 : 25명(소방 25명)

2) 장 비 : 8대(지휘1, 펌프1, 탱크1, 굴절1, 구급2, 구조2)

3) 기타 장비 : 개인안전장구, 소방호스(40mm) 5본, 동력절단기, 파괴기구 등

4. 수리 현황

- 1497호

5. 화재방어활동

- 출동 중 교통상황 : 현장부근 이면도로 협소

- 최초 목격상황 : 현장도착 시 신축공사장 2층 외벽에서 연기 발견

- 현장 활동상황

о 현장 도착 즉시 개인안전장구 착용후 펌프차의 소방호스(40mm) 5본을 전개 후

2층 공사장으로 진입하여 화재진압 및 파괴기구 이용 외벽해체, 잔화정리 실시함

о 탱크차 대원은 수관 전개 및 용수 점유 완료 후 화재진압 실시함

- 각 조별 임무 기록

о 팀장 :  현장지휘 및 무선교신

о 현장안전책임관 : 현장 직원안전관리

о 관창수 : 소방호스 전개 및 화재진압

о 관창보조 : 소방용수 점유 및 소방호스 전개 화재진압

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
주정차로 인한 현장 이면도로 협소	주기적인 주차단속 및 소방통로확보훈련 실시

7. 위치도 및 작전도

위치도	회의사진
작전도(평면도)

담당자	곽재선		지휘2팀장	양점철		현장대응단장	04/14 김용석
협조자
시행	현장대응단-3253	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화	02-973-0119	/전송	02-979-6119	/	openwotjs@seoul.go.kr	/	대시민공개