	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고(수색119안전센터)

1. 2016년 소방재난업무가이드『재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리센터 관리운용중인 소방용수시설(소화전) 고장 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

◯ 고장발생현황

부서	용수번호	식구분	고장내역	조사결과
수색119안전센터	518056	지하식	소화전 철개 개방불가 (맨홀 뚜껑,틀 개방불가)	고장(사용불가)

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 보고서(수색).   끝.

	수색119안전센터장
★담당자	신석호		1팀장	김상탁		119안전센터장	04/14 이중용
협조자
시행	수색119안전센터-1766	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/		/	부분공개(7)