함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	용산구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	HDC 현대아이파크몰 진출램프 구조개선공사관련 협의요청 회신

1. 도시계획과-3556(2016.04.07)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 용산전면 제3구역 기반시설(도로) 2단계 설계용역에 따른 *HDC 현대아이파크몰 진출입 램프 구조개선공사에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 진출입 램프 공사구간에는 상수도관이 없으나 인접지역에 D=250mm 상수도관이 부설되어 있으니 횡단굴착 후 공사시행

나. 공원 축소계획에의거 저촉되는  D=400mm에 대하여 도로부지로 이설승인 조건에 의거 상수도관 이설을 설계에 반영

따로붙임 : 1. 이설승인 조건 1부.

2. 시공참여자 및 장비현황 1부. 끝.

	중부수도사업소장
주무관	신정우		급수설비팀장	김상웅		급수운영과장	04/14 김수영
협조자
시행	급수운영과-7205	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2149	/전송	3146-2189	/	sjwoo67@seoul.go.kr	/	부분공개(7)