문서번호	급수운영과-7204
결재일자	2016.4.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
신정우	김상웅	04/14 김수영

HDC 현대아이파크몰 진출입램프 구조개선공사 관련

협의요청에 따른 보고

2016. 4.

중부수도사업소

(급수운영과)

HDC 현대아이파크몰 진출입램프 구조개선공사 관련

협의요청에 따른 보고

용산역 전면 도시환경사업과 관련 용산구청 도시계획과로부터 HDC 현대 아이파크몰 진출입 램프 구조개선공사에 대한 협의가 접수되어 관련 사항을 검토 보고함

□ 사업개요

□ 용산역 전면 도시환경사업 3구역 기반시설(도로) 2단계 설계용역

□ 위    치 : 한강로2가 342번지 일대(시행면적:24,788㎡)

□ 사업 목적

- 용산역 전면 직선화 연결 및 공원 축소계획등 도시계획 시설변경

- 용산 민자역사 주차장 진출입램프 구조개선 계획 수립

□ 검토사항

□ 공원 축소계획에 의한 상수관로이설 여부

□ 용산 민자역사 주차장 진출입램프 구조개선에 따른 상수도 저촉 여부

공원 시설 변경 현황	진입램프 변경 현황
당 초 변경	당초 변경

□ 조치의견

□ 공원 축소화에 따라 저촉되는 D=400mm, L=105m에 대하여는 도로부지로 원인자 이설토록 설계에 반영하고, 진출램프 구조개선 공사 위치는 상수도관이 저촉되지 않으므로 상수도관 없음을 통보하고자 합니다.