함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울시 서초구 ************************************
(경유)
제목	상수도 공급관련 질의 회신(동대문구 **********

1. 삼신 제(2)16-03-11호와 관련입니다.

2. 동대문구 ****************** 신축관 관련, 질의하신 사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

□ 질의내용 및 회신

① 공급가능 여부 : 가능

② 공급압력 : 4.0㎏f/㎠

③ 인입위치 및 관경 : 고산자로28길(신축건물 좌측 모서리부분)에 매설

되어 있는 100㎜ 배수관에서 분기하여 50㎜로 인입(위치도 참조)

④ 급수공사비 : 12,090,410(정액공사비 5,316,410원+원인자부담금 6,774,000원)

⑤ 공사 범위 : 대지경계선 3m이내 수도계량기까지 시공

※ 기 타 : 상수도 배관망도는 보안사항으로 필요시 방문수령 가능

첨 부 : 위치도 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	박상열		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	전결 04/14 최명익
협조자
시행	시설관리과-9638	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	0231462747	/전송	02********9	/	psy0809@seoul.go.kr	/	부분공개(6)