문서번호	운영과-996
결재일자	2016.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김민주		김지응	04/14 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

1처리장 가스교반기 오일펌프 고장 보고

2016. 4

난지물재생센터

(운영과)

가스교반기 오일펌프 고장 내용

현 황

처리장	장비명	용 도	규 격	설치년도	비 고
1처리장	가스 교반기 오일펌프	교반기 오일주입 (윤활작용)	55Kw (20㎥/min×14000mmaq)	2003

점검개요

❍ 점검일시 : 2016. 4. 4

❍ 점검대상 : 2계열 가스 교반기 오일펌프

❍ 점검내용 : 교반기 오일펌프 웜기어 작동유·무

❍ 점 검 자 : 기계운영주사보 김민주

점검결과

❍ 웜기어 톱니바퀴 마모로 작동 불가

보고자 의견

❍ 전문업체에 의뢰 후 수리

붙 임 : 오일펌프 고장 사진.   끝.