문서번호	정수과-1956
결재일자	2016.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김동선		04/14 임두선
협조
	전문관		조평대

정수약품(Cl2) 관리대장

2016. 04.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
04	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									11,551
1		101	114	54	60	95	111	535	11,016
2		109	130	58	52	100	116	565	10,451
3		98	122	51	48	93	108	520	9,931
4		123	145	74	77	105	120	644	9,287
5	8100	108	135	65	60	102	118	588	16,799
6		111	144	71	60	100	118	604	16,195
7		112	154	77	50	104	120	617	15,578
8		261	303	95	93	101	118	971	14,607
9		270	299	82	85	103	123	962	13,645
10		259	297	100	87	98	118	959	12,686
11		174	180	95	69	97	120	735	11,951
12		104	88	84	74	97	117	564	11,387
13		85	67	61	59	90	112	474	10,913
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	8,100	1,915	2,178	967	874	1,285	1,519	8,738	15년 이월
소 계	32,400	3,572	2,982	8,912	9,371	8,488	9,737	43,062	22,213
합 계	40,500	5,487	5,160	9,879	10,245	9,773	11,256	51,800

(단위 : kg)

끝.