“아름다운 약속, 청렴·친절·공정”
	송파소방서
수신	간성초등학교장
(경유)
제목	수학여행 관련 이용시설에 대한 소방시설 점검 결과 알림

1. 강원도 간성초등학교-2950(2016.4.1.)호 『안심 수학여행 서비스 협조』와 관련입니다.

2. 수학여행 관련 이용시설에 대한 소방시설 점검 요청건에 대한 점검 결과를 다음과 같이 알려 드리오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 대상(시설명) : ******마을(송파구 풍성로14길 45)

※ 건축물 현황 : **********************

나. 점검결과 : 소방시설 불량(나동 2층 E205호 차동식감지기 작동불량 등 21건)

다. 참고사항 : 영어체험마을 관계자에게 수학여행 입실전(4/27) 시정보완 완료토록 독려함.  끝.

	송파소방서장
담당자	김남길		검사지도팀장	박종표		예방과장	전결 04/14 박성진
협조자
시행	예방과-9016	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	401-7119	/전송	3402-1190	/	gil8534@seoul.go.kr	/	부분공개(7)