	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	방염 시험장비(디지털 면적계) 수리 계획 보고

1. 예방과-4559(2016.4.11.)호 『방염 시험장비(디지털 면적계) 고장발생 통보)와 관련입니다.

2. 예방과에서 운용중인 방염 시험장비(디지털 면적계) 고장 발생과 관련하여 장비 수리계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 방염 시험장비(디지털 면적계) 고장 수리

나. 수    량 : 1대(MT-10S)

다. 수리내용 : 확대경 교체, 분도반교체, 상·하부 바디교체

라. 수리금액 : 금990,000원(금구십구만원)

마. 결제방법 : 예방과 법인카드 결제

바. 예산과목 : 기본경비 / 기본경비 / 사무관리비

사. 수리업체 : 신영측기(주) / 대표자 : 고한종

아. 수리기한 : 계약일로부터 15일

붙 임 : 1. 산출 기초조사서 1부

2. 견적서 2부

3. 사업자등록증 1부

4. 방염시험장비(디지털 면적계) 고장발생보고서 1부.  끝.

담당자	박의순		예방팀장	최종식		예방과장	04/14 최승달
협조자	장비회계팀장	진광미
시행	예방과-4722	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학1동 708)	/
전화	02-3492-3438	/전송	02-3492-3119	/	iris471@seoul.go.kr	/	대시민공개