함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제 목	역삼2증압장 펌프 용량 제출

1. 배수과-3226(2016.4.12.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 역삼2증압장 펌프 용량을 아래와 같이 제출합니다.

□ 역삼2 증압장 펌프 현황

동력(Hp/Kw)	유량(㎥/min)	양정(m)	설치년도	비고
25/19	1.2	46	2006

끝.

	강남수도사업소장
기전팀장	손병대		시설관리과장	04/14 박희철
협조자
시행	시설관리과-8611	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4898	/전송	02-3146-4939	/	sbd1103@seoul.go.kr	/	대시민공개