투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(계측기설치수량및 위치 변경 승인요청 검토보고에 대한 회시)

1.업무지시현장 :  하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 한신공영(주), 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 주식회사 신성엔지니어링, 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 (주)동일기술공사

2.작 성 일 자 : 2016-04-14 12:04:48

3.지 시 내 용:

1) 하남 제16-198호(2016.04.08.)와 관련입니다.

2) 계측기 설치수량 및 위치 변경 승인요청 검토보고에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하니 보완하여 주시기 바랍니다.

□ 보완내용

○ 대한 연세요양원에 자동소음진동계 3개 설치 경위

- 업무지시 내용  - 환경영향평가결과(1개) 임

○ 대한 연세요양원에 자동소음진동계 시스템 설치 상세도면

○ 대한 연세요양원에 자동소음진동계 설치된 계측기 사양

○ 대한 연세요양원에 자동소음진동계 설치산출근거 및 내역서.   끝.            - 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							정삼기			토목1과장					04/14 김성호
협조자
시행			도시철도토목부-4637									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)															/
전화		02-772-7211						/전송			02-772-7306					/	junsamgi@seoul.go.kr												/	대시민공개