문서번호	시설과-1883
결재일자	2016.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	시설과장
김영균		임록화	04/14 代임록화
협조

설계변경 회의결과 보고

(현장근로자 근로환경 개선공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

(시     설     과)

설계변경 회의결과 보고

<현장근로자 근로환경 개선공사>

「보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사」와 관련하여 현장근로자들의 요구사항이 있어 관계자 회의결과를 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		회의개요

일    시 : 2016. 04. 14(목) 10:00

장    소 : 시설과 사무실

참 석 자 : 총 7명

▸ 현장근로자 대표 : 김영진 공무직노조지부 대의원 외 2명

▸ 설계용역사 : 허진성 대표 외 1명

▸ 시설팀장 외 1명

Ⅱ		회의내용 및 결과

근로자 대기실의 샤워시설 추가설치 요구

▸ 대기실 샤워시설 추가(남여 각각 3개 추가, 총 6개씩 설치)

▸ 샤워장 면적 확대에 따라 공공근로 대기실 면적 축소

옥외에서 쉴 수 있는 시설 설치요구

▸ 2층 옥외 데크에 휴게용 탁자 등 설치

▸ 옥상 파고라 및 휴게용 탁자 등 설치

유류저장 창고는 안전에 위험이 있으므로 타 장소로 설치요구

▸ 창고시설 사용은 운영상 문제이므로 향후 해당 팀과 별도 협의할 사항

Ⅲ		향후계획

회의결과는 설계자에게 통보하여 설계변경 요청

▸ 1층 화장실은 북동산 이용객의 요구에 따라 존치로 설계변경에 포함