서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	항만의 금수성 물질 옥외저장소의 소화설비 특례 기술기준 관련 의견조회

1. 국민안전처 방호조사과-2399(2016.4.12.)와 관련입니다.

2.「수출입 항만 하역장소의 위험물규제업무 처리 지침(2016.2.24.)」과 관련입니다.

3.「위험물안전관리법 시행규칙」별표 17 Ⅰ제4호에 따라 금수성 물질의 옥외저장소에 적응성이 있는 소화약제는 국내에서 형식승인 된 것을 구하기 곤란하고, 건조사 또는 팽창질석·팽창진주암은 항만의 옥외저장소의 규모에 비추어 그 능력단위를 충족하기 위한 수량이 과도하여 금수성 물질을 저장하는 항만의 옥외저장소에 소화설비를 설치하는 것이 어려운 실정입니다.

3. 이에 따라 컨테이너 내부에 위험물을 수납하여 저장하는 항만의 옥외저장소의 특수성과 해당 사업장의 제반 여건을 감안하여 다음과 같이 항만의 금수성 물질 옥외저장소의 소화설비 특례 기술기준안[「수출입 항만 하역장소의 위험물규제업무 처리 지침(2016.2.24.)」개정(신설)안]에 대한 의견조회를 하오니, 2016.4.18.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 작성서식

개 정 안	수 정 안	제출기관	사 유

붙임  :  항만의 금수성물질 옥외저장소의 소화설비 특례 기술기준안 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-23(23개소방서)
담당자							김효중			가스위험물안전팀장					김성회					예방과장					04/14 윤영철
협조자
시행			예방과-9678									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52 서울소방재난본부															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		02-3706-1532						/전송			02-3706-1519					/	zardwind@seoul.go.kr												/	부분공개(5)