출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	김철영	04/14 이상봉

	명에 의하여 송파구 오금동, 송파2동 주민센터에 설치되어 있는 아리수 음수대를 점검한 후 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 4. 14
보고자 : 직 시설주사 성명 : 김철영

보 고 내 용
일 시	2016.4.14.(13:00~17:10)
건 명	출장결과 보고서(음수대 점검결과)
내용	○ 1/4분기 아리수 음수대 점검결과 - 방 문 지 ******************** - 음 수 대 : 총 3대 - 방문결과 1) 오금동 주민센터 1대 정상작동 2) 송파2동 주민센터 2대중 1대 고장, 1대 정상작동 - 고장 1대 조속히 수리 사용토록 서무주임에게 전달 ○ 차량사용 : 미사용 첨부 : 1) 음수대 점검 복명서 2부 2) 음수대 관리카드 1부. 끝.
비 고