		노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방활동자료조사서(한일휴니스빌)

1. 관련근거

가. 공릉119안전센터-1625(2016.4.7.)호 『4월중 소방활동 자료조사 및 정보카드 정비계획 보고』

나. 공릉119안전센터-1254(2016.3.18.)호 『2016년 소방활동 자료조사 및 정보카드 정비계획 변경보고』

다. 공릉119안전센터-1158(2016.3.14.)호 『2016년 소방활동 자료조사 및 정보계획』

라. 재난관리과-1619(2016.3.11.)호 『2016년 소방활동 자료조사 및 정보카드 정비계획 알림』

2. 위과 관련하여 공릉119안전센터 관내 한일휴니스빌의 소방활동 자료조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일시 : 2016.04.14.(목)

나. 장소 : 한일휴니스빌(노원구 화랑로 421)

다. 동원 : 펌프차 및 탑승인원

라. 조사내용

-소방활동설비 관리 및 화기취급상태 점검

-위험물 등 연소물질 관리 및 위치확인

-소방차량 진입로 및 특수차 부서위치 확인

-주변 소방용수시설 위치 및 사용가능여부 확인 등

붙 임 : 소방활동자료조사서(한일휴니스빌) 1부.  끝.

담당자							이승기			2팀장					김민형					센터장					04/15 김승한
협조자
시행			공릉119안전센터-1730									(						)		접수											(						)
우	01803					서울특별시 노원구 화랑로 482(공릉동) 공릉119 안전센터															/			http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화		02)976-0119						/전송			02)975-0616					/	skcyangel@seoul.go.kr												/	대시민공개