	마포소방서
수신자	마포소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	2016년도 상반기 고장 소방용수시설 내역 정정 보고

1. 재난관리과-1303(2016.2.29.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 상암119안전센터 고장 소방용수시설 내역을 다음과 같이 정정 보고합니다.

○ 소방용수시설 현황

구 분		대 상	사용가능	고장용수 현황			비 고
				계	사용가능	사용불능
계		152	146	7	1	6
소화전	소계	150	144	7	1	6
	지상	103	97	7	1	6
	지하	47	47
저 수 조
급 수 탑
비상소화장치		2	2

※ 기 고장 소방용수시설 7개소는 3월 일제수리조사시 양호(출수가)

붙임 : 1분기 고장 소방용수시설 현황 1부.  끝.

	상암119안전센터장
★담당자	박요성		3팀장	복광순		119안전센터장	04/15 안효현
협조자
시행	상암119안전센터-1665	(		)	접수		(		)
우	03905	서울특별시 마포구 월드컵로42길 34(상암동 상암119안전센터)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)309-4119	/전송	02)303-4119	/	24654@seoul.go.kr	/	대시민공개