함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	보수완료 소방용수시설(3344호) 검수 결과보고

1. 재난관리과-2326(2016.4.14.)호 『2016년 보수완료 소방용수시설 검수 지시(4월)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 충무로119안전센터의 보수완료 소방용수시설 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 보수완료 소방용수시설 현황

식 별	관리번호	주 소	검수결과	비고
지상식 소화전	3344	중구 수표로 33 영락교회 앞 삼일로	양호

붙임  1. 소방용수 검수사진(충무로) 1부.

2. 소방용수 조사양식(충무로) 1부.  끝.

	충무로119안전센터장
★담당자	김도윤		2팀장	이상호		센터장	04/15 남용식
협조자
시행	충무로119안전센터-1497	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30 (회현동2가) 회현119안전센터	/
전화	02)775-0119	/전송	02)7539-0119	/	riekjs@seoul.go.kr	/	대시민공개