	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	상수도소화용수설비(사설소화전906호) 설치에 따른 현장확인 계획보고

1. 관련근거

가. 2016년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 예방과-11703(2016.4.13.)호 『소방시설 완공검사증명서 교부대상 통보(시달)[일원로 81(일원동 50외 4필지), 삼성서울병원 LAB동](증축)』

다. 재난관리과-2898(2016.4.14.)호 『상수도소화용수설비(사설소화전) 설치에 따른 현장확인 및 용수번호 지정 알림』

라. 수서119안전센터-2192(2016.4.14.)호 『소방시설 완공검사증명서 교부대상에 따른 계획보고[일원로 81(일원동 50외 4필지), 삼성서울병원 LAB동](증축)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터에서는 상수도소화용수설비(사설소화전)에 대한 현장확인 및 용수번호 지정에 따른 계획를 붙임과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 기     간 : 2016. 4. 18.(월) ~ 5. 13.(금) 기간 중 실시

나. 대     상 : 지상식 소화전 906호(사설)

다. 인     원 : 펌프차량 및 탑승인원(3팀)

라. 안전책임자 : 센터장(진압팀장)/ 부재시 펌프차량 선임자

3. 행정사항

가. 사설 소방용수시설 현장확인 시 민원 및 안전사고가 발생하지 않도록 사전교육을 해주시기 바라며 그 결과를 붙임에 의거 2016. 5. 13.(금)한 재난관리과로 제출

나. 사설소화전 현장확인 후 그 결과를 반드시 119행정정보시스템에 입력 할 것.

붙임 : 상수도소화용수설비(사설소화전) 용수번호 지정현황 1부.  끝.

★서무담당	한창근		진압2팀장	김갑경		119안전센터장	04/15 박성근
협조자
시행	수서119안전센터-2222	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6	/
전화	445-9019	/전송	451-0019	/	chang3200@seoul.go.kr	/	대시민공개