출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	04/15 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 금천구 시흥대로77길 32-12 고상제에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 04. 15.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 04. 15

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-04-15) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 23490604 /  구경 : 15㎜  /  업종 : 가정용

나. 주   소 : *****************************

다. 성   명 : ***********************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 81.98㎡, 276㎥ 1층으로 이루어진 연립주택 2채로 이루어진 가정용 수전임.

- 3/29 정기검침시 지침: 5,255㎥.  4/1 지침: 5,255㎥. (정기검침 후 변동없음.)

나. 옥내누수 확인 사항

- 현재(4/15) 건물 전체가 공가(2013년 12납기부터 2015년 2납기까지 사용량0㎥.)

- 3/29 해당 수전 옆주소(시흥동 113-139)에서 옥외누수 신고가 접수되어 복구반 현장 출동. 해당 주소(시흥동113-3) 빈집에서 누수가 됨을 확인하고 복구반에서 밸브 잠금 조치를 취함.

- 복구반에서 다량의 누수를 요금과 담당자에게 안내하고, 요금과 담당자가 민원인에게 누수사실을 안내하고 조치를 취할 것은 요청함.

현재 건물 상황	4/1 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 3.29 정기검침시 누수격증으로 인한 요금으로 공가임을 감안하여 사용량0㎥ 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -3,448,390원

비  고

현장확인 참여자 : *****************