출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
김홍일		代류태현	04/15 이자화
협 조

	명에 의하여 2016. 4. 15 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 4. 15.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(4/15 김홍일, 김기태,)
내용	▶ 독산2동 1054,시흥2동 268,밸브점검 - 독산2동 1054-2 150/100mm 분기밸브 조절(개) - 독산2동 1053-30 150/100mm 분기밸브 조절(개) - 독산2동 1053-27 300/150mm 분기밸브 조절(개) - 시흥2동 268-36 150/100mm 분기밸브 조절(개) - 시흥2동 239-37 100/100mm 분기밸브 조절(개)
비 고