	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과보고

1. 관련근거

○ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

○ 재난대응과-2847(2016.2.11.)호 『2016년도 소방용수시설 관리운용 기본계획』

○ 재난대응과-3783(2016.2.25.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 이제점검·정비 계획 알림』

○ 재난관리과-1440(2016.2.29.)호 『2016년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 추진계획 알림』

2. 위와 관련하여 2016년 해빙기를 맞아 실시 한 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2016. 3. 1. ~ 3. 31.

나. 대 상 : 공설 3362개소(소화전 : 3356개소, 비상소화장치 : 84개소, 저수조 : 4개소,급수탑 : 2개소)                           ※ 비상소방용수시설 3개소

다. 점검자 : 현장대응단 및 119안전센터 전 직원

라. 결 과 : 공소6035호 등 15개 대상 신규고장발생(전체 고장소방용수시설 203개소)

마. 주차구획선 내 소방용수시설 : 2개소

바. 신규도색 필요수량 : 지상식 33개소, 지하식 154개소

사. 신규보온 필요수량 : 54개소

붙임 : 2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검 결과보고 1부.  끝.

★담당자	여승돈		대응총괄팀장	한희수		재난관리과장	代한희수		소방서장	04/15 권혁민
협조자
시행	재난관리과-2746	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개