서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	현장조사계획서 승인 통보 및 관로내부 조사 시 현장관리 철저

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시와 2015.7.3. 계약 체결하여 시행 중인 “하수관로 노후도 평가항목 및 평가방법 기준마련 용역”과 관련하여 귀 사에서 제출(한국종합-2016-04-263, 2016.4.14)된 현장조사계획서에 대해 검토 승인하니,

3. 현장조사에 따른 자치구 현장관리자의 확인 및 검토 등을 철저히 이행토록 하여 안전사고 없이 정확한 조사가 이뤄질 수 있도록 조치바라며, 아래사항을 유의하여 시행토록 하시기 바랍니다.

○ 관로조사 시 유의사항

가. (CCTV 장비) 촬영속도는 15m/min 이하 준수

나. 자치구 관로조사 일시 및 방문에 대한 사전 협의 조치

다. 관로준설 및 교통통제 필요시, 민원사항 처리에 대해 자치구 협조체계 구축 철저

라. 조사지역에 대한 작업계획 및 작업일지를 작성하여 자치구 담당자에게 메일 송부

마. 강우예보 및 강우시 하수관로 내부 조사 금지

바. 안내간판을 설치하여 안전사고 및 민원 예방

사. 환경부 “노후 하수관로 정밀조사 매뉴얼”숙지 및 준수. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)한국종합기술 대표이사,(주)대한상하수도학회장
주무관	김병오		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	전결 04/15 하상문
협조자
시행	물재생계획과-4994	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	2133-3783	/전송		/		/	대시민공개