문서번호	급수운영과-8690
결재일자	2016.4.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김용섭		함현준	04/15 박길영
협조

작업지시 보고서

(소화전 보수 1번 ~ 3번)

2016. 04.

서부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 2016년 서강동외7개동 상수도공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 소방용수시설 보수 계획을 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사보  김용섭

서부수도사업소장 귀하

□ 공 사 명 : 2016년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 고장 소방용수시설 보수 의뢰 내역

- 소화전 보수 : 마포구 서교동 478-4번지외 3개소(세부내역 붙임 참조)

연번	위 치	보수의뢰 내역	비 고
1	서교동 478-4	지상식소화전 고장으로 교체
2	서교동 449-14	지상식소화전 고장으로 교체
3	신수동 100-5	급수탑 철거
4	신수동 89-98	지상식→지하식으로 형식 변경

□ 관련 근거

**마포소방서 재난관리과-1849(2016.03.22.)호, 재난관리과-2019(2016.03.29.)호,

재난관리과-2081(2016.03.30.)호의『고장 소방용수시설 수리 요청』 및 요금과-9836         (2016.03.25.)호의 『급수탑용 계량기 및 인입관 폐쇄 의뢰』와 관련임.

□ 정비 계획

- 상기와 같이 마포소방서로부터 소방용수시설 보수 의뢰에 의거 “2016년 서강동외 7개동 상수도공사 ” 계약업체인 한진건설  한대호로 하여금 소화전보수공사를 시행토록 작업지시 하고 추후 설계변경시 반영코자 합니다.

붙임 : 작업지시서 1부. 끝.