	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화 장치함 고장발생 보고

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 『재난대응 행정편』소방용수 시설 및 비상소화장차 관리』와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 수색119안전센터 관내 비상소화장치가 다음과 같이 고장발생 되었기에 보고 합니다.

가. 일    시 : 2016. 4. 14(목) 16:00경

나. 관리번호 : 비상소화장치 78호(은평구 수색로22길 27)

다. 사   유 : 의용소방대 최미숙외1명이 비상소화장치 지킴이 점검중  비상소화장치함 문 한쪽 일부가 찌그러짐을 발견하고 안전센터에 보고한바 센터장 이중용외1명 현장출동하여 확인한바 타차량에 의해 부딪쳐 찌그러진 것으로 추정됨.

즉시 각종 공구를 이용하여 임시로 수리하였으나 안쪽 경첩 등 일부 수리가 필요함.

끝.

	수색119안전센터장
담당자	김동현		2팀장	김재형		119안전센터장	04/15 이중용
협조자
시행	수색119안전센터-1785	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-376-0119	/전송	02-307-0041	/	fifi032@hanmail.net	/	대시민공개