투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	관내 청사 전기 안전관리 점검 결과 보고 (4월 )

우리 청사 건물내 전기설비  안전 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 설비 점검 대행사 :*************

나. 점검자 : ****

다. 점검 내용 :  청사 전기설비 및 태양광 설비 정기 점검

라. 점검일 ; 2016. 4. 15

※ 점검 결과  :  전기설비 – 이상없음, 태양광설비 – 온라인 통신 정비 필요

붙임 : 점검 결과 기록표1부 .끝.

주무관	강재섭		반포안내센터장	04/18 백창현
협조자
시행	반포안내센터-792	(		)	접수		(		)
우	06500	서울특별시 서초구 신반포로11길 40 (반포동)	/
전화	3780-0542	/전송	02)3780-0540	/	kjsub777@seoul.go.kr	/	부분공개(7)