문서번호	급수운영과-9138
결재일자	2016.4.18.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
윤근식	배성호	04/18 오기석
협 조

탐 지 작 업 일 지(A조)

탐 지 일		2016년04월18일 (월요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지 구역		성동,동대문구 관내			윤 근식		유 영곤	이 득원
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐지위치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	월곡51	이문동3*8-0	계획	ASP		다점형 로거설치함			기간제A
2	용마23	전농동1*7-2*8	민원	CON’C		옥내 누수(수요가설명)
3	면목57	용답동52-21호 주변일대 (누수다발 관로지역)	공문	ASP		누수 이상없음(D=100mm)
4	대현산58	금호동4가1*4-2	민원	CON’C		옥내 누수(수요가설명)
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	소블록	탐 지 위 치	로거수	탐 지 결 과	비고
수 거	대현산78	마장동4*0-1*호 주변일대	16	누수 이상없음
설 치	대현산69	마장동4*0-1호 주변일대	16	탐 사 중
설치및수거	월곡51	이문동3*8-0호 주변일대	4	탐지 적출(3*1-3*호)기간제A	공문발송