출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	04/18 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 영등포구 여의대방로 375 아일렉스타워관리단에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 04. 18.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 04. 18

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-04-18) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 23231555 /  구경 : 75㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : ***************************

다. 성   명 : 아일렉스타워관리단 (***************************)

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 7,179.80㎡ 지상15층, 지하1층으로 이루어진 상가로 이용하는 일반용 수전임.

- 92,953㎥ (4/18) - 92,776㎥ (4/12) = 177㎥,

177㎥ ÷ 6일 × 61일 = 1,799㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 4월 1일 정기검침 시 검침원에게 사용량 격증 안내를 받고, 누수탐지 실시. 지하 정화조실 배관 밸브노후로 인한 누수발생 확인 후 밸브교체 수리함. (업체: 무학누수설비)

건물	수리현장	4/18 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 4.1 정기검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -4,639,860원

비  고

현장확인 참여자 : ***************************