문서번호	하천관리과-5678
결재일자	2016.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장	물순환안전국장
이병돈	김중영	이진용	04/18 권기욱

권역별 상호 공동지원 양수기

관 리 실 태 점 검 계 획

2016. 4.

물 순 환 안 전 국

하 천 관 리 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

권역별 상호 공동지원 양수기

관 리 실 태 점 검 계 획

자치구 및 도로사업소에 보관 중인 권역별 상호 공동지원 양수기의 관리 실태 및 비상 연락 체계 등을 점검하여 침수 등 재해 발생 시 현장에 신속하게 지원 가능한 체계를 갖추도록 하고자 함.

Ⅰ	.	점 검 개 요

❑ 점검대상 : 권역별 상호 공동 지원 양수기

❑ 점검일자 : 2016. 4.21. ~ 5. 3.

❑ 점 검 반

❍ 1조 : 김재웅, 김종희

❍ 2조 : 윤한용, 이병돈

❑ 점검수량 : 3,154대(자치구 3,091, 도로사업소 63)

❑ 세부 점검 일정

일정	점검반	점 검 대 상	비고
4.21. ~22.	1	은평구, 서대문구, 마포구, 서부도로사업소
	2	강남구, 송파구, 강동구, 동부도로사업소
4.25. ~26.	1	종로구, 중구, 용산구
	2	동작구, 관악구, 서초구,
4.27. ~28.	1	성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구, 성동도로사업소
	2	성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 북부도로사업소, 소방재난본부
4.29. ~5.2.	1	금천구, 영등포구, 남부도로사업소
	2	양천구, 강서구, 구로구, 강서도로사업소

Ⅱ	.	중점 점검 사항

❑ 양수기(호스 등 부품포함) 손·망실 여부

❑ 공동 양수기 부속 자재 현황(규격, 수량 등) 일치 여부

❑ 자체 보유 양수기와 구분 보관여부

❑ 권역별 양수기 공동사용 비상연락망 유지 여부

❑ 침수지역(주택, 동주민센터) 지급 및 사용 후 회수 여부

❑ 타 자치구 및 사업소 지원 후 회수 여부

❑ 2015년도 점검 결과 후 개선사항 이행 여부

❍ 공동사용양수기와 자치구 자체 소유 양수기의 구분 보관 여부 확인

❍ 공동사용 양수기 중 동 주민센터 지원 양수기 회수 여부

❍ 상호공동지원 양수기 목적 숙지

		< 양수기 상호공동지원 목적 >
❍ 자치구 : 소형양수기 구매 및 관리로 동일구역 내 자치구간 상호 공동지원 - 침수발생시 즉시 현장에 지원하고 복구완료 후 즉시 회수하여 보관 및 관리 - 타 자치구 침수 시 동일권역 내 자치구에서 양수기 및 인부 상호 공동지원 실시 - 침수주택 및 동주민센터에 응급복구용으로만 사용 지원 ❍ 도로사업소 : 중형양수기 구매 및 관리로 자치구 요청 시 신속한 지원

Ⅲ	.	행 정 사 항

❑ 공동사용 양수기와 자체 소유 양수기의 구분 진열 또는 명패부착.

❑ 양수기 관리대장 출납 여부 확인.

❑ 비상연락망 확인.

붙임   1. 권역별 상호 공동지원 양수기 점검대상(대용량 포함) 1부.

2. 양수기 점검표 1부.

3. 비상연락망(2016. 3.30.)  1부.

4. 공동양수기 부속 자재구매 현황(2013.12.31.) 1부.  끝.

【붙임 1】권역별 상호공동지원 양수기 현황

권역별 상호 공동 지원 양수기 현황

❑ 권역 분류

구 분	도로사업소	자 치 구
제1권역	북부, 서부	종로구, 중구, 용산구
제2권역	성동	성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구
제3권역	북부	성북구, 강북구, 도봉구, 노원구
제4권역	서부	은평구, 서대문구, 마포구
제5권역	강서, 남부	양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구
제6권역	남부	동작구, 관악구, 서초구
제7권역	동부	강남구, 송파구, 강동구

❑  양수기 현황

❍ 자치구 : 소형양수기(0.5HP~1HP)

계	종로	중구	용산	성동	광진	동대문	중랑	성북	도봉
3,046	110	64	190	130	135	76	80	136	89
	마포	양천	강서	구로	금천	영등포	동작	관악	서초
	140	150	169	110	223	60	170	150	150
	노원	은평	서대문	강북	강남	송파	강동
	35	88	101	146	70	163	111

❍ 도로사업소 : 중형양수기(2HP~35HP)

계	용량(HP)	동부	서부	남부	북부	성동	강서
63	소 계	10	14	9	10	10	10
	2		2(수중)
	5			5(엔진)
	10	10(엔진)	10(엔진)	4(수중)	10(엔진)	5(엔진)	7(엔진)
	20		1(엔진)			5(엔진)	3(엔진)
	35		1(엔진)
이동용 발전기		1(90㎾)				1(160㎾)	1(275㎾)
이동용 배전반		75HP 1				75HP 1, 20HP 1	75HP 1

※ 소방방재본부 : 이동용 발전기 1대(500㎾)

❑ 대용량 양수기(50HP 이상)

계	용 량 (HP)	도 로 사 업 소
		동부	서부	남부	북부	성동	강서
18	소 계	1	2	1	1	1	1
	50
	75	1(수중)	2(수중)	1(수중)	1(수중)	1(수중)	1(수중)
	100

※ 75HP 양수기, 발전기, 배전반, 부품(플렉시블 호스 등)은 도로사업소 기전과에서 보관 및 운용

【붙임 2】양수기 점검표

양수기 실태 점검표

❑ 점검일자 : 2016.   .     . (   )

❑ 점점장소 :

❑ 점점수량 :        대

❑ 점검항목

연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
1	▪양수기(또는 발전기) 손·망실 여부 - 손·망실 했을 경우 수량 및 사유 기재
2	▪양수기(또는 발전기) 구분 보관 여부 - 명패 또는 장소
3	▪비상연락망, 명패, 관리대장 비치 여부 - 양수기 보관 장소 내 비치 여부 확인
4	▪침수지역 사용 후 미회수 수량 - 관리대장 기재 여부
5	▪침수주택 및 동주민센터 지급 수량 - 총수량 중 지급 수량
6	▪타 자치구 및 사업소 지원 후 미 회수 수량 - 지원 수량 중 미 회수 수량
7	▪부속자재 보관 및 관리상태 - 2013.12.31.구매 부속자재(따로붙임 4)

확인자  소속       구청          과  직급          성명                 (서명)

확인자  소속       구청          과  직급          성명                 (서명)

점검자  소속   서울시청  하천관리과  직급          성명                 (서명)

점검자  소속   서울시청  하천관리과  직급          성명                 (서명)

【붙임 3】비상연락망

2016. 3.30.

권역	도 로 사업소	담 당 자			자치구	담 당 자
		성 명	부 서	연 락 처		성 명	부 서	연 락 처
1	북 부	변동균	기전과	944-5472	종로구	박준우	안전치수과	2148-3243
				*************				*************
	서 부	배종우	시 설 보수과	300-8381	중 구	안동욱	안전치수과	3396-6147
				*************				*************
					용산구	임춘우	치 수 과	2199-7923
								*************
2	성 동	이경수	시 설 보수과	2210-1552	성동구	김성득	치 수 과	2286-5811
				*************				*************
					광진구	나민숙	안전치수 방 재 과	450-7903
								*************
					동대문	김진운	안전치수과	2127-4417
								*************
					중랑구	최태영	치 수 과	2094-2762
								*************
3	북 부	변동균	기전과	944-5472	성북구	양장호	안전치수과	2241-3642
				*************				*************
					강북구	이범구	안전치수과	901-5897
								*************
					도봉구	조민형	안전치수과	2091-4133
								*************
					노원구	민순홍	물안전관리과	2116-4168
								*************
4	서 부	배종우	시 설 보수과	300-8381	은평구	김하영	안전치수과	351-7973
				*************				*************
					서대문	안현종	안전치수과	330-1777
								*************
					마포구	김기홍	치 수 과	3153-9826
								*************
5	강 서	김규춘	시 설 보수과	2657-7972	양천구	최홍규	안전치수과	2620-3678
				*************				*************
	남 부	김해중	기전과	3284-5456	강서구	안진섭	물관리과	2600-6417
				*************				*************
					구로구	홍영재	치 수 과	860-3170
								*************
					금천구	우영철	치 수 과	2627-1857
								*************
					영등포	변광수	치 수 과	2670-3863
								*************
6	남 부	김해중	기전과	3284-5456	동작구	최대진	안전치수과	820-1417
				*************				*************
					관악구	심이섭	치 수 과	879-6833
								*************
					서초구	안재순	물관리과	2155-7162
								*************
7	동 부	신범철	기전과	2040-0331	강남구	손가람	치 수 과	3423-6624
				*************				*************
					송파구	이진성	치 수 과	2147-3371
								*************
					강동구	전재인	치 수 과	3425-6424
								*************

【붙임 4】

공동 양수기 부속 자재 구매 현황

2013.12.31.

기 관 명	품 명	단위	수 량	규 격
북부도로사업소	플랙시블관	본	7(42m)	Ø200×6m, STS304
북부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø100 × Ø200
북부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø150 × Ø200
북부도로사업소	기타(패킹, 볼트, 너트 공구)	식	1
강서도로사업소	플랙시블관	본	7(42m)	Ø200×6m, STS304
강서도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø150 × Ø200
강서도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø200 × Ø200
강서도로사업소	기타(패킹, 볼트, 너트 공구)	식	1
성동도로사업소	플랙시블관	본	7(42m)	Ø200×6m, STS304
성동도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø150 × Ø200
성동도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø200 × Ø200
성동도로사업소	기타(패킹, 볼트, 너트 공구)	식	1
서부도로사업소	플랙시블관	본	7(42m)	Ø200×6m, STS304
서부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø150 × Ø200
서부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø200 × Ø200
서부도로사업소	기타(패킹, 볼트, 너트 공구)	식	1
동부도로사업소	플랙시블관	본	7(42m)	Ø200×6m, STS304
동부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø100 × Ø200
동부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø150 × Ø200
동부도로사업소	기타(패킹, 볼트, 너트 공구)	식	1
남부도로사업소	플랙시블관	본	7(42m)	Ø200×6m, STS304
남부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø100 × Ø200
남부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø150 × Ø200
남부도로사업소	기타(패킹, 볼트, 너트 공구)	식	1