출 장 결 과 보 고 서

119안전센터장		행정팀장	소방행정과장			결재
김영훈		박양수	04/18 이재호
협 조

	명에 의하여 2016. 04. 18. 관내 대형화재취약대상 및 비상소화장치 점검 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 04. 18.
보 고 자 : 성명 : 김 영 훈

보 고 내 용
일 시	2016. 04. 18 (13:00 ~ 17:00)
건 명	출장결과보고서 (대형화재취약대상 및 재래시장지역 비상소화장치 관리실태 확인)
장 소	신라스테이,임광토건건물,서대문역사박물관,영천시장 비소2개소
내용	○ 대상물 현장확인 결과 - 신라스테이 (관리자 정재훈외1명에게 안전관리 지도) - 임광토건 (관리자 이기완외1명에게 안전관리 지도) - 서대문역사박물관(금일 휴관일로 외부 현장확인, 주변 수리시설 3개소 상태확인) ○ 비상소화장치 점검결과 (비소119호, 비소121호) - 소화기, 수관, 관창, 비치여부 : 비치됨 - 카프링스파나, 복스스파나, 스탠드파이프, 비치여부 : 비치됨 - 손전등, 예비밧터리 비치여부 : 비치됨 - 갈쿠리, 지렛대, 드라이버 등 기타 비품 : 비치됨 - 함 외관상태 : 함 찌그러짐 없이 원형상태 유지됨 - 함 청소상태 : 함 외부 광고스티커 제거 및 전체 내부 청소 실시함 (먼지 등 거미줄 제거함)
비 고	○ 영천시장 현대화시설공사 진행 [3. 25~ 5.17 (55일간)] 공사현장 안전관리 지도