문서번호	정수운영과-4822
결재일자	2016.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장
정지영		04/18 정선교
협 조

배출수 처리시설 소모품 구매 계획

2016. 4.

배출수처리시설 소모품 구매 계획

환경

배출수처리시설 내 시설 및 기계장비 유지관리에 필요한 각종 부품 등 소모품을 구매하여 시설의 최적운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		소모품 수요 조사 현황

조사내역

○ 탈수기 컨베어밸트 상부 PAN에 슬러지케익 적체

○ 컨베어벨트(D) 볼트 교체 필요

○ 탈수기 3호기 코어세정수 배관 커플링 마모로 세정수 누수

Ⅱ		조치의견

필요장비 구매 및 교체

○ 구매내역 : 쇠갈퀴 외 2종

연 번	품 명	규 격	단 위	수 량	용 도
1	쇠갈퀴	-	EA	1	컨베어밸트 상부 PAN 슬러지케익 제거
2	볼트, 너트	10.9/50mm	EA	5	컨베어밸트
3	신주 커플링	50A	EA	1	탈수기 코러세정수 배관

Ⅱ		소요예산 및 지급방법

소요예산 : 211천원

계약방법 : 신용카드 구매 후 계좌입금

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비(배출수처리시설유지관리)