		서부수도사업소
CU********8*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0962016026175	신청일자	2016년 04월 15일
누수위치(주소)	03670 서울 서대문구 남가좌동 360-14
신청인	강정훈	연락처	02--
신청인(주소)	서울 서대문구 남가좌동 360-14
현장도착시간	17시 50분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	Y
조사자	권영안	처리일자	2016년 04월 15일
처리결과	200mm,kp접합

끝.

주무관							권영안				주무관					이선재					시설관리과장					04/18 유인행
협조자
시행			시설관리과-11958										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-3694							/전송			02-3146-3739					/	kwon1901@seoul.go.kr													/	대시민공개