문서번호	시설관리과-11915
결재일자	2016.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김강연		이상연	04/18 유인행
협 조
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			이래운

백련(배)가압장 근무일지(04.17)

2016.04

백련(배)가압장 운전일보

2016년 04월 17일 일요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

09:00~18:00

박 석 준

일 근

휴무

09:00~18:00

이 용 주

A(주간)

휴무

김 재 철

B(휴무)

00:00~09:00

오 한 민

C(전일야간)

18:00~24:00

김 강 연

D(야간)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 오한민(C조) 00:00 ~ 09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 05:10

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:10. 06:30                              -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	-	01:11
연희	5 (150)	-	02:01	07:57	-
가좌	7 (375)	-	01:50	08:17	-

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:00

♢ 주간근무 : 이용주(A조) 09:00~18:00

-야간근무자 인수인계 : 08:20

-모터펌프 최대부하 운전시간정지(10:00~12:00,17:00~20:00,22:00~23:00)

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:00,12:00,15:00

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)
연희	5 (150)	-	11:36	13:49	16:53
가좌	7 (375)	-	14:12	16:48	-

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 1지,2지검수구 및 관랑실 순찰점검(11:00)

-백련배수지 잔류염소 측정(14:00, 자동:0.32)

♢ 야간근무 : 김강연(D조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:10

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:10, 23:20

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	2 (200)	18:06	20:38
연희	5 (150)	19:31	22:41
가좌	7 (375)	-	18:59	23:43	-

-금일 전력사용량 : 4737.60 KWH

-백련배수지 관내 순찰점검 이상없음(21:00~21:30)

기    타

- 없 음