문서번호	도로보수과-1880
결재일자	2016.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		하승환	04/18 국중진
협조
	주무관		代이기영

도로굴착신청 현장조사서-가스1

2016. 04

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 성동구 용답동249-8
	성 명	(주)예스코(박정선)
굴착 위치		성동구 도선동 무학로2 ~ 도선동 무학로42
굴착 목적		왕십리뉴탄운3구역 도시가스 배관공사
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.20	120.0	144.0	도시가스공사 규격(D=150mm, H=1.2m) (관리청복구)
	아스팔트	1.20	120.0	144.0
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 무학로(상왕십리역 ⇒ 양지사거리 사이)
조사자 의견	2013년도 이전 포장구간임으로 굴착가능. 2. 왕십리뉴타운3구역 관련 도시가스공사임. 3. 공사완료후 반폭 절삭포장예정임(무학로,마장로,왕십리로,난계로 : 현대건설(주)) 3. 관로매설시 다짐작업 품질확보 필요.

2016. 04. 14

보 고 자  실무관 정 원 근