문서번호	운영과-1069
결재일자	2016.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김상헌		김광모	04/19 김웅남
협조

2처리장 초침 슬러지이송체인 6-6,6-7지 고장보고

2016.04.18

2처리장

2처리장 초침 슬러지이송체인 6-6,6-7지 고장보고

○ 일  시 : 2016. 04.18

○ 장  소 : 2처리장 초침

○ 기기명 : 초침 슬러지이송체인 6-6,6-7지

○ 내  용 : 장시간 사용으로 인한 체인의 노후로 인한 절단으로                      플라이트,웨어스트랩,어태치몬트,핀로라,슈 등의 파손

○ 보고자의견 : - 장시간 가동중지시 생오니의 적체가 발생하니 조속한

정비요함

○ 첨부물 : 사진. 끝.