문서번호	급수운영과-7089
결재일자	2016.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김종수		김용현	04/19 전명수
협조	주무관		최지영
	주무관		조봉구

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2015년 관내 포장도로 굴착복구 공사-5차,최종

예비 준공검사 시행결과 보고

2016.  4.

강동수도사업소

(급수운영과)

2015년 관내 포장도로 굴착복구 공사-5차,최종

예비 준공검사 시행결과 보고

2015년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사에 대하여 예비 준공검사(5차, 최종)를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고 함

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : ****************************

○ 공사기간 : ’15. 04. 29. ~ ’16. 04. 30.
○ 계약금액 : ***************

***********************

□ 예비 준공검사 시행 결과

○ 시 행 일 : ’16. 4. 15(금) 10:00 ~

○ 장    소 : 가락동 181-29외 7개소

○ 검 사 자

***************************
*********************************

○ 검사결과 : 지적사항 없음

연번	위치	지시면적	시공(실측)면적	지적사항	비고
1	가락동 181-29	1.6*3(4.8㎡)	좌동	이상없음	면적실측
2	마천동 8	2.0*3.4(6.8㎡)	좌동	“	“
3	거여동 12-1	1.2*4.8(5.76㎡)	좌동	“	“
4	둔촌동 59-6	2.2*2.3(5.06㎡)	좌동	“	“
5	천호동 91-1	1.2*2.3(2.76㎡)	좌동	“	“
6	성내동 174-53	1.5*3.2(4.8㎡)	좌동	“	“
7	거여동 12-1	기준 12.5㎝	좌동	“	코아체크
8	성내동 174-53	기준 12.5㎝	12.8㎝	“	“

※ 포장복구 후 급수공사업체 폐방진덮개 미수거(거여동 12-1) : 1개소(현장 시정완료)

□ 향후계획

*******************************(본부)

********************* ***5차(최종) 정산시행

********************* ***준공 시행

붙  임 : 예비준공검사 사진 1부. 끝.