투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	노후 상수도관(D=2,200mm) 보수요청

1. 시설관리과-3050호(2016.03.31.)와 관련입니다.

2. 귀 본부와 지하철 9호선 3단계 건설공사장 노출 상수도관 합동점검 시「920공구 건설공사」구간 내 상수도관(D=2,200mm, L=462m)의 이음부 부식은 ‘79년 시공되어 내구년한(30년) 경과된 수도관의 노후화로  판단되어 향후 유지관리에 문제가 되지 않도록  귀 본부에 보수 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임  상수도관 현황 및 사진 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	유원하		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	04/19 김진팔
협조자	주무관	한재호
시행	도시철도토목부-4896	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 9층(무교동)	/
전화	02-772-7222	/전송	02-772-7306	/		/	대시민공개