문서번호	계량기검정과-1093
결재일자	2016.4.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
백강석		04/19 양춘배
협 조
	주무관		정광식
	주무관		서기석
	주무관		성무랑
	주무관		김우용

일일 택시미터 검정결과 보고(4.18)

2016. 4. 18

서울특별시 품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 검정 결과 보고 2016년 4월 18일[월]
구 분		주 행 검 사			부적합 구분				정 치 검 사
					주행거리		봉인줄 불 량	기타
		계	합 격	불합격	미달	초과			계	합 격	불합격
택시	년간누계	4,141	3,913	228	138	87	2	1	413	397	16
	월누계	687	665	22	5	17	0	0	45	40	5
구급차	년간누계	24	22	2	0	1	1	0	21	21
	월누계	3	3	0	0	0	0	0	0	0

□ 주행검사

구     분

계

합  격

불합격

부적합 구분

비 고

주행거리

봉인줄

불  량

기타

미달

초과

택시

개인

모범

0

0

0

0

0

0

0

고급

0

0

0

0

0

0

0

중형

43

43

0

0

0

0

0

계

43

43

0

법인

중형

9

9

0

0

0

0

0

소  계

52

52

0

0

0

0

0

구급

차

이송업체

1

1

0

0

0

0

0

의료법인

0

0

0

0

0

0

0

소  계

1

1

0

0

0

0

0

합     계

53

53

0

0

0

0

0

□ 정치검사

계

합  격

불합격

비 고

0

0

0

□ 기타

수수료수입(주행검사+정치검사)

106,000

수리검정확인서 발급(건)

6

※ 차량별 부적합 상세(대)

**	****	******	종별	등록번호	부적합 내용

끝.