문서번호	운영과-1068
결재일자	2016.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김상헌		김광모	04/19 김웅남
협조

2처리장 방류펌프장 엔진1호 고장보고

2016.4.18

2처리장

2처리장 방류폄프장 엔진1호 고장보고

○ 일  시 : 2016. 4.18

○ 장  소 : 2처리장 방류펌프장

○ 기기명 : 엔진 1,2,3호

○ 내  용 : - 엔진1호는 장시간 사용으로 인한 엔진1호의 제어판넬                     스피드 와치,가바나,연료분사장치등의 작동 불량으로 인한                엔진 가동시 문제 발생

○ 보고자의견 : - 전문업체(제작사)에 엔진 1호 정비의뢰 및 엔진 2,3호 점검 요청

○ 첨부물 : 사진. 끝.