문서번호	운영과-2335
결재일자	2016.4.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		윤진호	04/19 이동신
협 조
	주무관			윤상철

2고도처리장 사무실  전등 교체보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

2고도처리장 사무실 전등 교체계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

2고도처리장 사무실 유지관리와 관련하여 형광등 안정기 절연파괴 및 소켓 산화 등으로 인한여 일반조명을 LED 조명으로 교체하여 에너지의 효율적 이용과 온실가스 배출 저감 및 원전하나줄이기 종합대책에 적극적으로 기여하며, 사무실 환경을 개선하고자 함.

개선하고자 함.

1		시설현황

구 분	수 량	규격	교 체 수 량	대상시설물
일반조명	31	FL형광램프 32W	LED 31	고도처리장 사무실

2		점검결과

2고도처리장 사무실은 24시간 근무자가 상시 근무하는 장소로 장기

간 사용으로인한 안정기, 소켓이 절연파괴 산화되어 부점등이 많아      사무실 조도가낮아 조속히 교체하여 사무실 환경을 개선하고자 함.

3		조치계획

금액이 소액이고 신속한 교체를 위해 저렴한 견적가를 제시한 업체에서

교체 후 해당업체 지정계좌에 세금계산서 발행후 입금 처리하고자 함.

- 업 체 명 : 승민전기

- 소 재 지 : 서울시 노원구 동일로 232길 31

4		행정사항

소요금액 : 금4,880,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수,시

설비(소규모수선비)

첨부 : 1. 견적서 각 1부. 끝