급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
박찬삼	이인형	04/19 정의석
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 04. 19.
보고자 : 환경 6급 박 찬 삼

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2016. 04. 19(화)

□ 검 사 자 : 박찬삼, 박순덕,

□ 검사대상(위치) : 불암초등학교외 2개소 3개지점

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간 채수시간	채수지점	수질검사 결과
				탁도(NTU)	pH
불암초등학교	노원구 중계로 178	오전 09:40	본관 3층 교장실	0.71	7.1
		오후 15:45
용동초등학교	노원구 한글비석로 1길81-11	오전 09:55	본관 1층 행정실	0.22	7.1
		오후 16:00
상수초등학교	노원구 동일로 216길66	오전 10:10	본관 1층 행정실	0.17	7.1
		오후 16:15

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 남부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.