	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	녹번119안전센터 보일러(KDB-535GPD) 고장발생 보고

1. 소방행정과-1128(2016. 1. 13) 『2016년도 세출예산 재배정 계획 시달』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 녹번119안전센터에서 관리․운용중인 보일러(KDB-535GPD)의 고장이 발생하여 사용이 불가하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2016년 04월 19일

나. 모 델 명 : KDB-535GPD

다. 고장내용 : 보일러 연소 불량

라. 향후조치 : 노비타 A/S센터 견적의뢰 및 수리요청.  끝.

담당자	박동수		3팀장	여문수		119안전센터장	04/19 최현규
협조자
시행	녹번119안전센터-2224	(		)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 녹번로 245번길	/
전화	02)387-0119	/전송	02)382-0667	/	wando911@seoul.go.kr	/	대시민공개