	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 대상 현지확인 결과보고(하라프라자)

1. 관련문서

가. 민원서류-3598호(2015.12.11.)「소방시설등 종합정밀점검결과」

나. 예방과-21600호(2015.12.30.)「소방시설 조치명령서」

다. 예방과-1341호(2016.1.21.)「소방시설 조치명령 기간연장 통보」

2*********************************************** 다음 대상에*******************************

가. 대 상 명 : *****

나. 관 계 자 : ***

다. 시정완료일 : 2016. 3. 24.(목)

라. 확 인 일 : 2016. 4. 6.(수)

마. 확 인 자 : 소방장 최지훈, 소방교 김록

바. 점검결과 : 완비

붙임  1. 조치명령사항 1부.

2. 조치완료 사진 1부.  끝.

담당자	최지훈		검사지도팀장	정재환		예방과장	04/19 김진웅
협조자
시행	예방과-6690	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-977-4119	/전송	02-979-6119	/	cjh5373@seoul.go.kr	/	부분공개(6)