투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	노원구청장(물안전관리과장)
(경유)
제목	도로 침하 원인 규명를 위한 하수관로 조사 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 한글비석로에 지속적으로 침하되는 지역 주변에 하수관로 및 하수맨홀이 설치되어 있었습니다.(붙임 참조)

3. 본 도로 침하는 노후된 하수관로로 인한 사항으로 의심되기에 해당 시설물에 대한 조사를 요청합니다.

4. 조사 결과를 4월 26일(화)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

□ 침하지역

가. 위    치 : 노원구 한글비석로 290 (중계동 368-4)

상현교회 주변

나. 하수관로 : 폭 1.5 m, 높이 1.5 m, 평균심도 1 m

붙  임 : 위치도 및 현황.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	이승헌		도로보수과장	04/19 이석재
협조자
시행	도로보수과-3650	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02-944-5431	/전송	02-944-5072	/		/	대시민공개