소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신	(주)신세계 건설
(경유)
제목	소방용수 시설 이설 협조 요청에 대한 회신(한남동 H주택 건설)

1. (주)신서계 건설 제 2016-14(2016.4.18.)호 『사유지편입 부지 내 소화전 맨홀 이설 요청의 건』와 관련입니다.

2. 우리서에서 관리·운용 중인 소방용수시설 관리 및 유지를 위하여 다음과 같이 임시폐전 및 이설사항을 조건부 허가 합니다.

□ 소방용수시설(소화전) 폐전 및 이설 조건부 허가 사항

가) 요청내용: 주택신축공사내 소화전 폐전 및 이설의 건

나) 소방용수시설

연 번	종 별	관 리 번 호	위 치	비 고
1	소화전	1801호(지하식)	이태원로 55라길 34-10	임시폐전 후 이설

다) 공사기간

- 이설완료: 2016.10.31.까지

라) 조건부 허가사항

- 이설대상 소방용수시설 우리서에서 지정한 이설예정지(추후통보)로 이설

- 소화전 이설 공사완료시,정상출수후 통보

- 이설공사에  따른 모든비용은 (주)신세계 건설에서 부담

****************************

- 공사진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 10조 및 동법 시행규칙 제 6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사 종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인받도록 함

- 기타 이설공사(상수도시설 등)세부사항은 중부수도사업소와 협의하여 처리

끝.

	용산소방서장
담당자	최병현		대응총괄팀장	김용갑		재난관리과장	전결 04/19 김종구
협조자
시행	재난관리과-2818	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	부분공개(6)