함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	동작구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	하수관 정비사업에 따른 상수관 사용여부 요청 회신

1. 안전치수과-3319(2016.03.08.)호와 관련입니다.

2. 노량진로 2(대방동 341-3) 앞 보도에 부설되어 있는 상수도관(D=1000mm)은 폐쇄 강관으로 관말 지점에는 안전을 위해서 맹판으로 용접되어 있는 실정인바,

3. 하수관 정비사업 시행 시 폐쇄 상수도관을 철거 후 관말 지점에는 반듯이 맹판으로 용접하여 시공하시기 바라며, 상수도관 철거 및 맹판 작업시에는 우리 사업소 직원 입회하에 시행하시기 바랍니다.

따로붙임 : 위치도 및 상수도배관망도 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	강판오		시설관리팀장	고신석		시설관리과장	04/19 우종근
협조자
시행	시설관리과-10259	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4593	/전송	02-3146-4639	/	kpo8585@seoul.go.kr	/	대시민공개