함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	계량기 구경 환원 요청

1. 우리 사업소 관내 아래 수용가에 설치 된 계량기는 2000년도 당시 유수율  관련 사업 일환으로 2000년 9월 30일 구경축소 되었던 것으로 사료 됨.

2. 현재 신길역사는 구경 축소 당시보다 이용승객수의 증가로 수도사용량이 현저히 격증되고 있으나, 구경 축소로 인하여 원할한 수돗물 공급 이 안 되는바,

3. 이에 수용가로부터 당초 구경으로 환원 요청이 있어 구경 환원 요청 하오니 조속히 처리 하여 주시기 바랍니다.

□ 아     래

연번	주 소	성명	고객번호	당초구경	현재구경	전화	비고
1	*************	****	*********	50mm	25mm	*************

끝.

	요금과장
주무관	최신		요금관리2팀장	代이형근		요금과장	04/19 이현우
협조자
시행	요금과-10662	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4427	/전송	3146-4478	/	schoi0901@seoul.go.kr	/	부분공개(6)