문서번호	시설관리과-10231
결재일자	2016.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강판오		고신석	04/19 우종근
협조

하수관 정비사업에 따른 폐쇄 상수도관 처리 관련 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

하수관 정비사업에 따른 폐쇄 상수도관 처리 관련 검토보고

대방동 341-3호 앞 하수정비 사업구간 내 폐쇄 상수도관 처리 관련 검토보고임.

관련근거

“하수관 정비사업에 따른 상수관 사용여부 요청” 건

□ 문서번호 : 안전치수과-3319호와 관련임

요청내용

동작구청 안전치수과에서 공공하수관 정비사업 구간내 저촉되는 폐쇄 상수도관(D=1000mm) 사용 여부 요청 관련임

저촉위치 : 대방동 341-3호(대방역 빕스 앞)

검토내용

현재 부설되어 있는 상수도관(D=1000mm)은 폐쇄 강관으로 관말 지점에는 안전을 위해서 맹판으로 용접되어 있는 실정인바, 동작구청 안전치수과에서 폐쇄 상수관을 철거 후 하수관 부설 시 상수도관 관말 지점에는 맹판으로 용접하여 시공토록 통보코자함.

첨 부 : 위치도 및 배관망도 1부.  끝.