길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-7815

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	04/19 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/12(화)	4/13(수)	4/14(목)	4/15(금)	4/16(토)	4/17(일)	4/18(월)	계
2015년	96,810	93,305	82,327	82,857	80,505	85,958	92,241	614,003
2016년	84,365	91,627	84,817	86,447	83,867	92,153	90,625	613,901
증 ․ 감	-12,445	-1,678	2,490	3,590	3,362	6,195	-1,616	-102

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.05~4.11)	금주 공급(㎥) (4.12~4.18)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
617,084	613,901	-3,183	-0.52

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -3,183㎥(0.52% 감소)

- `16.4월 현재 전년 대비 공급량 :–1,473,457㎥(감소)

- 특이사항없음