투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	코원에너지서비스(주)
(경유)
제목	도시가스관 이설 요청

1. 평소 서울시 발전을 위해 노력해주시는 귀 사에 깊은 감사를 드립니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인「지하철9호선 3단계 920공구 건설공사」구간 내 붙임과 같이 대형상수관(D=2,200mm)위 귀 사의 도시  가스관(D=200mm, L=256m, D=300mm, L=330m,)이 수도시설과의 인접범위를 위반하여 시공설치되어 기존 당초 도시가스관 시공시 지도감독 등 관리사항이 우려되고 향후 가스시설물 이용중 대형사고 등 안전사공가 우려될 뿐만아니라 사회적인 문제를 야기 시킬수 있으므로

3.「서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수 조례 제15조 제2항」에 의거 조속히 이설 요청하오니 귀사가 조속히 이설하여 주시고 지하철9호선 건설공사 공정관리에 지장이 하여 주시기 바랍니다.

붙 임  가. 도시가스관 현황 및 사진 1부.

나. 수도시설 주변 기타시설물 설치관련 규정 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	유원하		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	04/19 김진팔
협조자	주무관	한재호
시행	도시철도토목부-4895	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 9층(무교동)	/
전화	02-772-7222	/전송	02-772-7306	/		/	대시민공개